## Hoja1
FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA
REALIZADO POR: |  | Kaleb Irahola Azad |  |  | FECHA | 2025-09-04
MAQUINA-EQUIPO |  | Interruptor de nivel tipo boya
FABRICANTE |  | - |  | UBICACIÓN |  | Tanque
MODELO |  | LS03P1 |  | SECCIÓN |  | Superior
MARCA |  | chino |  | TAG ISA |  | LE-101-A
TIPO |  | Sensor |  | SEÑAL |  | ON/OFF
IP |  | 67 |  | ALIMENTACIÓN |  | 24Vdc, 10Vdc, 220Vac
CARACTERISTICAS GENERALES
PESO | 300gr |  | ALTURA | 21mm | ANCHO | 21mm | LARGO | 120mm
CARACTERISTICAS TECNICAS |  |  |  | FOTO
Interruptor de nivel tipo boya- flotador |  |  |  | #VALUE!
Cable de PVC de 3 m
Principio de funcionamiento |  |  |  | SIMBOLOGIA EN LA NORMA ISA
El interruptor funciona con un interruptor magnético. Cuando la Boya flota al llegar al nivel del agua deseado, una pieza magnética cae y genera el cierre del contacto.
FECHA DE MANTENIMIENTO
LE
101-A